## 南京大屠杀史实展展厅中央空调系统改造工程
南京市市级项目预算绩效目标表
2026年度
项目名称 |  | 南京大屠杀史实展展厅中央空调系统改造工程 | 主管部门 | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型 |  | 一次性安排项目 | 项目级次 | 市本级
开始时间 |  | 2026年 | 完成时间 | 2026年
实施单位 |  | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 | 项目负责人/ 联系电话
立项必要性 |  | 南京大屠杀史实展中央空调系统原采用溴化锂机组作为冷热源，设备运行时间长达17年，空调系统整体设备老化，且目前设备故障频繁，维修维护成本较高，已满足设备报废的要求；展厅部分的组合式空调箱已无法运行回风工况，仅可全新风运行，导致系统能耗高且展厅内温湿度无法满足要求。空调箱水阀失灵，无法做到实时减少空调水量以减少空调能耗的节能要求。故计划对整套中央空调系统实施改造；部分送风口、回风口因被遮挡、侧送喷口、方形散流器送风距离不足等原因，导致展厅内大部分区域空调效果差。为保证观众参观体验，南京大屠杀史实展中央空调系统改造迫在眉睫。
实施可行性 |  | 本项目实施范围位于纪念馆内，施工建设环境和条件满足，能够确保本次改造工程顺利推进并取得预期效果。项目开展前，已邀请多名相关领域专家来馆专题研究，出具指导建议。本项目资金拟申请由市财政资金解决，项目财务可持续性和保障程度高。项目不涉及征地拆迁，施工条件有利，社会效益显著，项目风险较低且可控。
项目实施内容 |  | 对纪念馆内老化及无法满足使用需求的中央空调系统改造，主要包含：1.冷热源改造：更换购置2台电制冷冷水机组、3台风冷热泵机组及配套冷源配套冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵、空调水处理设备；购置2台常压热水电锅炉、3台风冷热泵机组、锅炉热水一次循环泵3台、风冷热泵热水循环泵2台、蓄热水箱、板换机组等。2.空调及风口改造：更换购置组合式空调箱新设备、空调机房内水阀、水管等，调整机组余压，纳入自控系统，实现自动控制、远程启停、水阀调节、风机频率调节等功能；购置展厅内部分侧送喷口、旋流风口及变风量风口及配套风管、风阀，部分送风主管新增电动阀及压力传感器；部分区域新增多联机空调系统。3.控制系统改造：冷热源机房按高效机房要求设置控制系统，组合式空调箱纳入控制系统，实现自动控制、远程启停、水阀调节、风机频率调节等功能。
项目资金 （万元） | 收入 |  |  | 全年（程） 预算数
|  | 资金总额 |  | 289.85
| 支出 |  | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数
|  | 南京大屠杀史实展展厅中央空调系统改造工程 | 144.93 | 289.85
中长期目标 |  | 解决场馆空调效果差，能耗高，以及存在安全隐患等问题，保障场馆正常运行。
年度目标 |  | 解决场馆空调效果差，能耗高，以及存在安全隐患等问题，保障场馆正常运行，完成项目尾款支付。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 充分
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 科学
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝50% | ＝100%
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规
|  | 资金到位率 | 序时进度 | 100%
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 健全
产出指标 | 数量指标 | 水电气度数 | 标准 | 标准
| 质量指标 | 馆区运行保障程度 | 高 | 高
| 时效指标 | 完成改造时效性 | 及时 | 及时
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 场馆软硬件水平 | 有效提升 | 有效提升
生态效益
| 可持续影响 | 对场馆正常运转的持续影响程度 | 高 | 高
满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 | 满意 | 满意

## 往年项目工程等尾款
南京市市级项目预算绩效目标表
2026年度
项目名称 |  | 往年项目工程等尾款 | 主管部门 | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型 |  | 一次性安排项目 | 项目级次 | 市本级
开始时间 |  | 2026年 | 完成时间 | 2026年
实施单位 |  | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 | 项目负责人/ 联系电话
立项必要性 |  | 为进一步贯彻落实习近平总书记来馆参加国家公祭仪式的重要指示精神，对场馆现有环境进行提升改造，进一步完善现有设施水平，为更好地发挥爱国主义教育赋能。
实施可行性 |  | 项目已竣工并交付使用，按约定支付工程款。
项目实施内容 |  | 实施内容：改陈布展项目是对基本陈列及展厅地上展陈辅助空间进行的全面提升，包括拆除工程、设备设施提升工程、装修提升工程，展陈布展工程。国家公祭设施提升项目为馆内接待室、悼念广场诗碑整体升级改造。
项目资金 （万元） | 收入 |  |  | 全年（程） 预算数
|  | 资金总额 |  | 651.54
| 支出 |  | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数
|  | 往年项目工程等尾款 | 325.77 | 651.54
中长期目标 |  | 提升改造场馆现有环境，进一步完善现有设施水平，为更好地发挥爱国主义教育赋能。
年度目标 |  | 提升改造场馆现有环境，进一步完善现有设施水平，为更好地发挥爱国主义教育赋能，完成项目尾款支付工作。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 充分
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 合理
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝50% | ＝100%
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规
|  | 资金到位率 | 序时进度 | 100%
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 健全
产出指标 | 数量指标 | 完成改造内容 | 标准 | 标准
| 质量指标 | 馆区运行保障程度 | 高 | 高
| 时效指标 | 完成改造及时性 | 及时 | 及时
成本指标
效益指标 | 经济效益
社会效益
| 生态效益 | 场馆软硬件水平 | 有效提升 | 有效提升
| 可持续影响 | 对场馆正常运转的持续影响程度 | 高 | 高
满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 | 满意 | 满意

## 馆区消险更新工程
南京市市级项目预算绩效目标表
2026年度
项目名称 |  | 馆区消险更新工程 | 主管部门 | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型 |  | 分年度安排项目 | 项目级次 | 市本级
开始时间 |  | 2026年 | 完成时间 | 2028年
实施单位 |  | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 | 项目负责人/ 联系电话
立项必要性 |  | 纪念馆自1985年首次建馆以来，历经2007年改陈布展工程、2014年二期馆区扩建工程等多次改扩建设，场馆持续运行已40年，地下官网情况复杂。随着近年来每年开馆近290天，长期接待大量观众，以及地铁震动、河西区域地表沉降、自然侵蚀等对建筑主体产生影响，馆区出现了部分防水系统失效、安消防系统老化故障、地下管网混接渗漏等问题，已严重影响场馆安全及观众参观体验，存在风险隐患，亟待系统性解决。
实施可行性 |  | 纪念馆针对场馆现存问题开展全面摸排及风险评估，邀请专业机构出具安防、消防等维修评估报告，明确项目内容，深化实施方案。
项目实施内容 |  | 为全面做好2027年国家公祭筹备工作，为仪式提供安全的场馆环境和肃穆的现场氛围，纪念馆计划以三年为周期开展纪念馆馆区消险更新工程，主要建设内容为更新场馆参观区域屋顶、外墙、地下机构墙、地下室等多处防水处理；解决消防系统内管网、阀门、喷淋存在的问题；更新失效、故障、存储空间不足的监控安防设备；更新超负荷运转、故障老化的设施设备；解决雨污混接、管道淤堵、渗漏问题等。
项目资金 （万元） | 收入 |  |  | 全年（程） 预算数
|  | 资金总额 |  | 850
| 支出 |  | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数
|  | 馆区消险更新工程 | 170 | 850
中长期目标 |  | 消解场馆长期存在的基建、管网、消防等方面的风险问题，提升场馆安全及观众参观体验。
年度目标 |  | 组织专家评审，与相关部门沟通，形成专业、可操作、针对性强的可行性研究报告并报送。获取可研批复意见，确定投资概算构成。完成施工单位、监理单位、审计单位的招标签约工作，组织进场开工，完成施工方案交底，确定施工计划。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 充分
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 科学
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规
|  | 资金到位率 | 序时进度 | 100%
|  | 预算执行率 | ＝50% | ＝100%
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 健全
产出指标 | 数量指标 | 排查风险覆盖率 | ≥50% | ≥80%
| 质量指标 | 设计方案可行度 | 可行 | 可行
| 时效指标 | 可研报告完成度 | ≥50% | ≥100%
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 场馆参观体验 | 有效提升 | 有效提升
生态效益
| 可持续影响 | 场馆安全指数 | 有效提升 | 有效提升
满意度指标 | 服务对象满意度

## 2026年变电所设备更新更换改造工程及文献中心加固改造工程
南京市市级项目预算绩效目标表
2026年度
项目名称 |  | 2026年变电所设备更新更换改造工程及文献中心加固改造工程 | 主管部门 | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型 |  | 一次性安排项目 | 项目级次 | 市本级
开始时间 |  | 2026年 | 完成时间 | 2026年
实施单位 |  | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 | 项目负责人/ 联系电话
立项必要性 |  | 本馆变电所始建于2007年06月，内部电气设备已使用17年以上，随着各种电器设备的逐渐投入，用电呈自然增长趋势，部分设备已老化，无法满足设备用电需求量，内部低压交流变配电系统投切等功能已无法实现，同时存在较大的安全隐患。根据供配电行业的指导性建议，开关及元配件使用寿命约15年，超年限使用极容易发生故障，安全性能及供电可靠性大幅度降低；各类开关及元器件存在电气老化、故障率上升，部分元器件已经停产，维护难度加大，维护维修成本逐步提高。本项目将解决目前供电不足的问题，消除安全隐患，促进本馆充分发挥社会效益。为加强文献保护与查阅、强化教育与研究功能、增强游客体验与接待能力、改善纪念馆服务水平，须进行文献中心加固改造工程。
实施可行性 |  | 本项目实施范围位于纪念馆内，施工建设环境和条件满足，能够确保本次改造工程顺利推进并取得预期效果，项目资金拟申请由市财政资金解决，项目财务可持续性和保障程度高。项目不涉及征地拆迁，施工条件有利，社会效益显著，项目风险较低且可控。
项目实施内容 |  | 本馆变电所设备更新更换改造工程为原址改造，因南京大屠杀史馆区配电房内设备使用时间达16年，已超设备可报废年限，安全隐患逐年增多，为确保国家公祭仪式的举办及场馆的正常运行，经向供电部门专业咨询后建议实施本项目。本项目的主要建设内容为整体更换本馆南京大屠杀史馆区配电房内所有设备，新增能耗管理系统以便于后续能耗管理，配电房设备更换期间采用临电措施确保开馆正常运行。文献中心改造项目旨在提升纪念馆文献中心的安全性、功能性、美观性和可持续性，更好地服务于公众的历史教育和研究需求。
项目资金 （万元） | 收入 |  |  | 全年（程） 预算数
|  | 资金总额 |  | 226.61
| 支出 |  | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数
|  | 2026年变电所设备更新更换改造工程及文献中心加固改造工程 | 113.31 | 226.61
中长期目标 |  | 变电所设备更新更换改造工程完工后解决出线开关不足的问题，消除安全隐患，文献中心加固改造工程解决场馆现有文献储存空间不足、功能不全等问题，建成涵盖文献收藏、研究、阅览、教育及国际交流等功能的文献中心用房，更好地发挥全国爱国主义教育示范基地作用和国际和平交流作用。
年度目标 |  | 变电所设备更新更换改造工程完工后解决出线开关不足的问题，消除安全隐患，文献中心加固改造工程解决场馆现有文献储存空间不足、功能不全等问题，建成涵盖文献收藏、研究、阅览、教育及国际交流等功能的文献中心用房，更好地发挥全国爱国主义教育示范基地作用和国际和平交流作用。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 规范
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 合理
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规
|  | 资金到位率 | 序时进度 | 100%
|  | 预算执行率 | ＝50% | ＝100%
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 健全
产出指标 | 数量指标 | 改造完成数量 | 标准 | 标准
| 质量指标 | 馆区运行保障程度 | 高 | 高
| 时效指标 | 完成改造 | 按期完成 | 按期完成
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 场馆软硬件水平 | 有效提升 | 有效提升
生态效益
| 可持续影响 | 对场馆正常运转的持续影响程度 | 高 | 高
满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众、场馆工作人员满意度 | 满意 | 满意

## 2026年临时展览及藏品征集维护保养
南京市市级项目预算绩效目标表
2026年度
项目名称 |  | 2026年临时展览及藏品征集维护保养 | 主管部门 | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型 |  | 一次性安排项目 | 项目级次 | 市本级
开始时间 |  | 2026年 | 完成时间 | 2026年
实施单位 |  | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 | 项目负责人/ 联系电话
立项必要性 |  | 纪念馆作为全国爱国主义教育基地和国家一级博物馆，每年通过举办形式多样的临时展览，不仅可以发挥纪念馆的爱国主义教育功能，而且能进一步提升纪念馆的服务水平。同时，根据国家一级博物馆运行评估的相关要求，每年须举办一定数量的各类临时展览。文物藏品是纪念馆的根基，是来馆观众有物可看的保证。常态化从事藏品征集工作、丰富馆藏资源、健全藏品体系，是纪念馆核心业务功能，是纪念馆从事研究、展览、教育、传播的重要内容和来源。藏品维护保养可以进一步加强馆藏文物的管理水平，增强文物的利用效果。文物经过专业修复技术，可去除文物病害，恢复文物的原貌；文物复仿制后，替代原件展出或用于查阅，可让原件存入稳定的保存环境中，延长其收藏与使用时间。
实施可行性 |  | 纪念馆临时展览经过多年积累，已形成南京大屠杀记忆主题系列临展和南京国际和平海报双年展品牌临展。其中，南京大屠杀记忆主题系列临展已举办“为了共同的记忆——侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆海外征集藏品展”和“永恒的记忆——南京大屠杀文献展”，两场展览多次获得中央、省市级奖项，南京大屠杀日记展为该系列的延续；南京国际和平海报双年展已连续举办五届，评选和积累了一批来自海内外艺术家的原创精品和平主题海报，作为巡展已有成熟展出内容和展览机制。纪念馆系统梳理了藏品征集工作的目标、主题、范围、来源、方式等，每年度的藏品征集将按照规划要求进行持续推进。此外，纪念馆通过多年的藏品征集工作，已经形成了一批较为稳定的藏家队伍，保证了藏品的来源渠道，形成了一支藏品认定专家队伍，为征集入藏物品的认定与定价提供了保障，制定了藏品征集流程，为藏品征集全流程管理提供了制度保障。纸质文物经过修复处理后，保存状态更稳定，脱酸后pH值能保持长期稳定，柔软度、平整度和光泽度适宜，色差在可接受范围内，并且都存放入定制的无酸装具内，可以有效延长文物保存、利用的时间。
项目实施内容 |  | 2026年是中国共产党建党105周年，结合5·18国际博物馆日、七一建党节、9·21国际和平日、12·13国家公祭日等节点，将策划举办抗战中的歌声主题展、南京国际和平海报双年展巡展、南京大屠杀日记展等多场临时展览和巡回展览，通过原创临展、馆际合作、出境展览等模式进一步提升展览品质，增强爱国主义教育质效。根据纪念馆展陈、爱国主义教育、历史文化研究交流的需要，每年持续不断地征集相关文物资料入藏，以历史和当下为两大序列，分类征集档案、文献、报刊、图书、照片、实物、口述、影像等史料。针对原库房不具备标准的保存环境条件，许多纸质文物之前未进行过科学保护处理，还有部分文物长期在展厅展陈的状况，导致部分文物存在不同程度的霉变、破损、褪色等病害，需进行专业抢救性的保护修复处理。同时，对需进行抢救性保护的史料和档案进行数字化加工和信息存储。
项目资金 （万元） | 收入 |  |  | 全年（程） 预算数
|  | 资金总额 |  | 220
| 支出 |  | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数
|  | 2026年临时展览及藏品征集维护保养 | 44 | 220
中长期目标 |  | 以南京大屠杀历史为核心，围绕铭记历史、珍爱和平的主题，深入挖掘馆藏文物历史价值，推出原创性主题展览，并加强与国内同类型场馆合作，举办主题联展；线上线下相结合，持续推进国内巡展和出入境展览，加强临时展览线上观展渠道建设，不断增强南京大屠杀史实大众教育和国际传播效果。分类征集档案、文献、报刊、图书、照片、实物、口述、影像等史料，重点征集南京大屠杀史和“慰安妇”问题的档案文献、历史照片、文艺作品、论著手稿、亲历者证言等。做好录音和影像档案的收集和整理。征集专家个性化档案，建立专家资料库。统筹持续推进馆藏文物本体保护、预防性保护、数字化保护，健全文物征集、保护、研究、利用全链条管理，多措并举让文物“活起来”。根据可移动文物的价值与实际保存状况，按照轻重缓急，分期分批完成文物保护和数字化加工工作，既保证文物保护工作的时效性、专业性，又实现文物利用工作的常态化。
年度目标 |  | 围绕2026年中国共产党建党105周年，结合5·18国际博物馆日、七一建党节、9·21国际和平日、12·13国家公祭日等重要节点举办相应主题的专题临展3场，巡展1场，通过专题展览的举办，提供优质传播内容，提升南京大屠杀历史记忆影响力，弘扬爱国主义教育。预计临展年度参观人数达到120万人次。推进海外文物征集、征集国内藏家持有文物资料、征集专家学者个性化档案；常态化搜索相关物品资料，推进馆史资料征集，丰富馆史类藏品。常态化进行馆藏重要文物的保护与利用，针对遗骨陈列展区内遗骨逐年劣化问题，开展综合性保护工程与课题研究。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 充分
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 合理
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100%
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规
|  | 预算执行率 | ＝50% | ＝100%
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 健全
产出指标 | 数量指标 | 临时展览数量 | ≥1场 | ≥3场
|  | 文物修复、仿制数量 | ≥0件 | ≥1件
|  | 观众数量 | ≥600000人次 | ≥1200000人次
|  | 新征文物发布会次数 | ≥0次 | ≥1次
| 质量指标 | 文物修复、仿制质量、征集藏品与纪念馆相关度 | 高 | 高
| 时效指标 | 活动完成及时性 | 及时 | 及时
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 展览影响力 | 广泛 | 广泛
|  | 征集藏品的社会影响力 | 较高 | 较高
生态效益
| 可持续影响 | 临展系列化 | 充分 | 充分
|  | 丰富馆藏，补充空缺的程度，文物维保 | 良 | 良
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 满意 | 满意